Таблица №1

(стандартная комплектация)

| Модель | Кол–во обсл. лиц | Пр–ть, м3/сут. | Макс. залповый сброс | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСТРА |  |  |  | Основание | Высота |  |
| СКАРАБЕЙ |  |  |  | длина | ширина | корпус | с горло- виной | с крышкой | с грибком |  |
| 3 | 3 | 0,6 | 150 | 1000 | 820 | 1780 | 1995 | 2030 | 2130 | 120 |
| 5 | 5 | 1,0 | 250 | 1030 | 1000 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 250 |
| 5 миди |  |  |  | 1030 | 1000 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 270 |
| 5 лонг |  |  |  | 1160 | 1000 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 300 |
| 8 | 8 | 1,6 | 350 | 1500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 320 |
| 8 миди |  |  |  | 1500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 340 |
| 8 лонг |  |  |  | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 350 |
| 10 | 10 | 2,0 | 550 | 2000 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 380 |
| 10 миди |  |  |  | 2000 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 400 |
| 10 лонг |  |  |  | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 450 |
| 15 | 15 | 3,0 | 650 | 2500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 | 480 |
| 15 миди |  |  |  | 2500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 500 |
| 15 лонг |  |  |  | 2500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 570 |
| 20 | 20 | 4,0 | 850 | 2000 | 1540 | 1995 | 2330 | 2360 | 2480 | 540 |
| 20 миди |  |  |  | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 | 550 |
| 20 лонг |  |  |  | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 | 580 |
| 30 | 30 | 6,0 | 1200 | 2160 | 2000 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 640 |
| 30 миди |  |  |  | 2160 | 2000 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 650 |
| 30 лонг |  |  |  | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 700 |
| 40 | 40 | 8,0 | 1500 | 2500 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 790 |
| 40 миди |  |  |  | 2500 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 800 |
| 40 лонг |  |  |  | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 870 |
| 50 | 50 | 10,0 | 1800 | 3010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 940 |
| 50 миди |  |  |  | 3010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 950 |
| 50 лонг |  |  |  | 3010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 980 |
| 75 | 75 | 15,0 | 2300 | 4010 | 2160 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 1330 |
| 75 миди |  |  |  | 4010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 | 1350 |
| 75 лонг |  |  |  | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 1400 |
| 100 | 100 | 20,0 | 2800 | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2330 | 2365 | 2480 | 1680 |
| 100 миди |  |  |  | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | 1700 |
| 100 лонг |  |  |  | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 1750 |
| 150 | 150 | 30,0 | 4600 | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2330 | 2360 | 2480 | 2660 |
| 150 миди |  |  |  | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 | 2700 |
| 150 лонг |  |  |  | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 | 2800 |

При варианте отведения очищенной воды самотеком необходимо учитывать, что габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).

Таблица №2

(со встроенной КНС)

| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- |
| АСТРА | Основание с КНС | Высота |  |
| СКАРАБЕЙ | длина | ширина | корпус | с горло- виной | с крышкой | с грибком |  |
| 5 | 1500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 5 миди | 1500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 5 лонг | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 8 | 2000 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 8 миди | 2000 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 8 лонг | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 10 | 2500 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 10 миди | 2500 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 10 лонг | 2500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 15 | 2000 | 1540 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 15 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 15 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 20 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 20 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 30 миди | 2160 | 2000 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 |  |
| 30 лонг | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 40 миди | 2500 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 |  |
| 40 лонг | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 50 миди | 3010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 |  |
| 50 лонг | 3010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 75 миди | 4010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2626 |  |
| 75 лонг | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 100 миди | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 |  |
| 100 лонг | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 150 миди | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 |  |
| 150 лонг | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |

Таблица №3

(с фильтром доочистки)

| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- |
| АСТРА | Основание с ФД | Высота |  |
| СКАРАБЕЙ | длина | ширина | корпус | с горло- виной | с крышкой | с грибком |  |
| 5 | 1200 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 5 миди | 1200 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 5 лонг | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 8 | 1700 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 8 миди | 1700 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 8 лонг | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 10 | 2000 | 1040 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 10 миди | 2000 | 1040 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 10 лонг | 2505 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 15 | 2000 | 1540 | 1995 | 2325 | 2360 | 2460 |  |
| 15 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 15 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 20 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2470 | 2505 | 2605 |  |
| 20 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 30 миди | 2160 | 2000 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 |  |
| 30 лонг | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 40 миди | 2500 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 |  |
| 40 лонг | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 50 миди | 3010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2625 |  |
| 50 лонг | 3010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 75 миди | 4010 | 2160 | 2100 | 2470 | 2505 | 2626 |  |
| 75 лонг | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 100 миди | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 |  |
| 100 лонг | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 150 миди | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2470 | 2505 | 2620 |  |
| 150 лонг | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |

При изготовлении станций с фильтром доочистки (ФД) возможен только вариант принудительного отведения очищенной воды.

Таблица №4

(с фильтром доочистки и У/Ф обеззараживателем)

| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- |
| АСТРА | Основание с ФД и УФ | Высота |  |
| СКАРАБЕЙ | длина | ширина | корпус | с горло- виной | с крышкой | с грибком |  |
| 5 миди | 1200 | 1040 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 5 лонг | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 8 миди | 1700 | 1040 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 8 лонг | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 10 миди | 2000 | 1040 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 10 лонг | 2505 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 15 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 15 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 20 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 20 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 30 миди | 2160 | 2000 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 30 лонг | 2160 | 2000 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 40 миди | 2500 | 2160 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 40 лонг | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 50 миди | 3010 | 2160 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 50 лонг | 3010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 75 миди | 4010 | 2160 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 75 лонг | 4010 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 100 миди | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 100 лонг | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 150 миди | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 150 лонг | 4010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |

Таблица №5

(со встроенной КНС, с фильтром доочистки и У/Ф обеззараживателем)

| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- |
| АСТРА | Основание с КНС, ФД и УФ | Высота |  |
| СКАРАБЕЙ | длина | ширина | корпус | с горло- виной | с крышкой | с грибком |  |
| 5 миди | 1500 | 1040 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 5 лонг | 1500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 8 миди | 2000 | 1040 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 8 лонг | 2000 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 10 миди | 2500 | 1040 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 10 лонг | 2500 | 1160 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 15 миди | 2000 | 1540 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 15 лонг | 2000 | 1660 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 20 миди | 2160 | 2000 | 1995 | 2500 | 2530 | 2630 |  |
| 20 лонг | 2160 | 2000 | 1995 | 2995 | 3030 | 3130 |  |
| 30 миди | 2500 | 2160 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 30 лонг | 2500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 40 миди | 3000 | 2160 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 40 лонг | 3000 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 50 миди | 3500 | 2160 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 50 лонг | 3500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 75 миди | 4500 | 2160 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 75 лонг | 4500 | 2160 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 100 миди | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 100 лонг | 3010 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |
| 150 миди | 4500 | 2160х2 | 2100 | 2500 | 2530 | 2650 |  |
| 150 лонг | 4500 | 2160х2 | 2100 | 2995 | 3030 | 3150 |  |